## troškovnik faza 1
PREDOPISI GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
I. OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Napomena: troškovnik je izrađen na temelju glavnog projekta.
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, i svim važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim hrvatskim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan ili nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na deponij, kao i ostalo. Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrašnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije,
b) utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku,
c) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja,
d) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda,
e) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova
MATERIJAL
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema Zakon o gradnji (NN153/13), potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste. Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te kompletan unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine i hladnoće kao i pohranu sa čuvanjem elemenata skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
SKELA
Sve vrste pomoćnih skela, fasadnih i radnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično.
OPLATA
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u vremenskom roku predviđenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se također podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad kako glavni tako i pomoćni, te svi tipovi prijenosa bilo ručnih bilo pomoću strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu stavki uključena je u cijenu stavke.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova.
JEDINIČNA CIJENA
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na deponij kojeg osigurava izvoditelja radova.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
Izvoditelj treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.
Smatra se da je izvoditelj obišao i detaljno ispitao gradilište i okolinu, da se upoznao s položajem i stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih podizvođača, investitoru odgovara isključivo izvoditelj, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inžinjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvoditelj je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru detaljno očistiti cijelu zgradu, te otpadni materijal odvesti na deponij kojeg sam osigurava.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o gradnji NN br. 153/13, Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) te o Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14). Izvoditelj je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama.
U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe.
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom.
U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa.
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA
Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa, standarda i uzanci te sve radove izvesti kvalitetno i solidno. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci.
Izvoditelj je dužan do primopredaje građevine ukloniti sve evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvoditelja. Za nedostatke koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, investitor ima pravo ugovoriti sa drugim izvoditeljem, a pri konačnom obračunu isti odbiti prvom izvoditelju.
Kod izrade betona na gradilištu pomoću mješalica, voditi računa o zadanim klasama betona, kao i dodacima aditiva za plastičnost i vodonepropusnost.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika. Prije izvođenja treba obvezno izvršiti izmjeru na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvoditelj dogovoriti s projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih. Ukoliko izvoditelj ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvoditelj ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu, izraditi privremeno prometno rješenje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s podacima o građevini, Investitoru, Izvođaču, Projektantu i Nadzoru.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov podizvođač, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sve stavke troškovnika ukoliko ima nekih nejasnoća, izvođač će pojasniti s projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve nejasnoće opisa stavki i tražiti će se besprijekorno izvršenje istih u smislu kakvim ih je projektant zamislio i definirao. Prije narudžbe materijala po stavkama, izvođač je dužan prekontrolirati iste i uzeti stvarne mjere na licu mjesta kako ne bi došlo do štete uslijed krivih podataka po pitanju količine radova i produženja roka zbog naknadnih narudžbi istih.
Sve elemente opreme, namještaja, konstrukcija, koje nisu tipizirane, ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu dokumentaciju i ateste, izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod nadzornog inženjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije.
Građevinski dnevnik i knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o gradnji.
Tijekom radova i po njihovom završetku, izvoditelj je dužan čistiti radni prostor.
Izvođač radova mora svaku promjenu u tijeku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u roku i na svoj trošak.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova.
| OPIS RADOVA | KOL. |  | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA (KN)
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Demontaža polikarbonatnih ploča i ventilatora sa južnog zida hale 13a zajedno sa svim pričvrsnim elementima. U cijenu je uključen utovar i odvoz demontiranih komada na deponij, bez obzira na udaljenost. Obračun po m2.
polikarbonatne ploče
| m2 | 103 | a' |  | 0
hala 13a- južni zid
| kom | 4 | a' |  | 0
2. | Demontaža krovnog valovitog lima i valovitih polikarbonata sa hale 13a i sa krova iznad garderoba na istočnom dijelu hale 13, zajedno sa svim pričvrsnim materijalom. U cijenu je uključen utovar i odvoz demontiranih komada na deponij, bez obzira na udaljenost. Obračun po m2.
| m2 | 1568 | a' |  | 0
3. | Demontaža valovitog lima na istočnom zabatnom zidu hale 13a, zajedno sa svim pričvrsnim materijalom. U cijenu je uključen utovar i odvoz demontiranih komada na deponij, bez obzira na udaljenost. Obračun po m2.
| m2 | 185 | a' |  | 0
4. | Demontaža svih limenih ili PVC oluka, opšava (pocinčani lim), okapnica i ostalih limarskih elemenata na krovu hale 13a, zajedno sa svim pričvrsnim materijalom i sl. U cijenu je uračunat utovar i odvoz otpadnog materijala na deponij, bez obzira na udaljenost. Obračun po metru dužnom.
| m' | 210 | a' |  | 0
| UKUPNO A.1. |  |  |  | 0
A.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | BRAVARSKI RADOVI
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, sve vrste skela, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi. Za sve stavke izvođač je dužan prije izrade uzeti mjere u naravi. Prije izrade svih shema bravarije dostaviti na ovjeru sve uzorke profila i radioničke nacrte. Svi metalni dijelovi moraju biti uzemljeni sukladno važećim propisima.
Antikorozivna zaštita čel. konstrukcija bojom sastoji se od: 1. ČIŠČENJA - uklanjanje hrđe, nečistoće, masnoće i sl., otprašivanje - izvodi se: * ručnim temeljnim čišćenjem (struganje, četkanje, brušenje) do stupnja čistoće S3, očišćena površina treba imati metalni sjaj ili * strojnim postupkom, mlazom abraziva (pijesak), voda pod tlakom i sl. do stupnja čistoće Sa 2 1/2, očišćena površina treba imati metalni sjaj 2. NANOŠENJA ANTIKOROZIJSKE TEMELJNE BOJE - izvodi se neposredno nakon čišćenja u dva sloja debljine 30µ (ukupno 60µ) uz prethodni primer 3. NANOŠENJA POKROVNOG NALIČA - izvodi se lak bojom u dva sloja debljine 25µ i 35µ (ukupno 60µ). Boja RAL po izboru projektanta
Izvođač radova je dužan izvršiti predradnje, pomoćne radnje te dobaviti i upotrijebiti pomoćne materijale i opremu kako bi se osigurala projektirana funkcionalnost i estetika građevine: - skele i zaštitne ograde prema važećim propisima zaštite na radu; - izrada radioničkih nacrta - prethodnu dobavu i ugradnju montažnih sidara i sl. u armiranobetonsku konstrukciju uz koordinaciju sa izvedbom betonskih radova. - mehanička pričvršćenja i potkonstrukcije do potpune stabilnosti - održavanje čistoće i sl.
'Osiguranje kvalitete:
'Izvođač radova se mora pridržavati važećih propisa zaštite na radu.
Konstrukcija u svemu treba odgovarati uvjetima propisanim Projektom konstrukcije i Tehničkom propisu za metalne konstrukcije.
1. | Izrada, doprema i montaža prozora - za detalje vidi nacrte sheme bravarije
Trokrilni ostakljeni prozor dim. 430/100 cm, okvir PVC. Okov prozora: inegrirani motor unutar profila i tipkalom za otvaranje i zatvaranje smještenim na visinu pogodnu za rukovanje (sav potrebni materijal i spajanje uračunati u cijenu). Središnje polje se otvara, a druga dva polja su fiksna. Otvaranje oko vertikalne osi. Ugrađuju se u sendvič panel debljine 10 cm. Veličina svijetlog središnjeg polja otvora vrata je 136/90 cm. Ostakljenje: toplinsko-izolacijsko dvostruko, s premazom "Low-e" na unutarnjem staklu, međuprostor punjen plinom Argon, Ug ≤ 1,10 W/m²K. Sva ostakljenja trebaju biti u EPDM brtvama. Vrijednost koeficijenta prolaza topline čitave stijene iznosi Uw ≤ 1,40 W/m²K. Obračun za komplet ugrađenog prozora. U stavku uključena sva potrebna pripomoć, brtvljenje, sve kompletno do pune uporabne sposobnosti.
poz 5, prozor dim 430/100
| kom | 15 | a' |  | 0
2. | Izrada, dobava i montaža pvc svjetlosnih kupola tip Essertop 4000 ili neki drugi jednakovrijedan proizvod. Kupole se postavljaju na južnu stranu krova hale 13a. Kupole su dimenzija 120x120 cm, sistem otvori/stop/zatvori sa elektormotorom 24 V sa mogućnošću ventilacije, nastavni vijenac 30 cm. Stavka uključuje pribor za elektropogon, vatrodojavnu centralu, tipkala za ručnu dojavu požara, javljač dima, senzor za vjetar i kišu sve povezano na vatrodojavnu centralu koja po dojavi otvara/zatvara kupole (sav potreban materijal i spajanje uračunati u cijenu). Obračun po komadu montirane kupole do pune funkcionalnosti.
Kupole 120x120cm
Jednakovrijedan proizvod:
| kom | 8 | a' |  | 0
Vatrodojavna centrala - centrala odimnjavanja
Kao na primjer FUMILUX 24-J10 ili jednakovrijedan proizvod
Jednakovrijedan proizvod:
| kom | 1 | a' |  | 0
senzor za vjetar i kišu
Jednakovrijedan proizvod:
| kom | 1 | a' |  | 0
pribor za elektropogon napojni kabel NHXH FE180/E30 3x2,5 mm2 za napajanje kupola, 8 komada prosječne dužine 40m
Jednakovrijedan proizvod:
| kom | 8 | a' |  | 0
javljač dima
Jednakovrijedan proizvod:
| kom | 3 | a' |  | 0
tipkalo za ručnu dojavu požara
Jednakovrijedan proizvod:
| kom | 4 | a' |  | 0
| Kabel JEB-H(St)H FE180 E30-E90 2x2x0,8 - aluminijski oklop, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 min, crvene boje Za povezivanje elemenata sustava odimljavanja | 200 | a' |  | 0
| Kabel NHXH FE180/E30 3x2,5 mm2 Za napajanje centrale odimljavanja sa rezervnog polja | 10 | a' |  | 0
3. | Izrada,doprema i montaža protupožarnih vrata - za detalje vidi nacrte sheme bravarije
Protupožarna čelična jednokrilna zaokretna vrata tip "METALIND" ili jednakovrijedan proizvod. Vrata puna čelična, s atestom za traženu klasu zaštite, sa panik okovom u F1 izvedbi (kvaka/poluga). Vrata su plastificirana, boja vrata i krila - RAL po izboru investitora. S hidrauličkim zatvaračem (zaokretna vrata). U podu protupožarna brtva. U spoju zida i dovratnika se ugrađuje završni dovratnik (suha ugradnja). Obračun za komplet ugrađenih vrata. Priložiti certifikat vatrootpornosti izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH. U stavku uključena sva potrebna pripomoć, brtvljenje, sve kompletno do pune uporabne sposobnosti.
Vrata specificirana prema svijetlom otvoru vrata.
| kom | 1 | a' |  | 0
poz 3P, jednokrilna EI-60-C; dim. 90x210
Jednakovrijedan proizvod:
4. | Izrada, dobava i montaža jednokrakog evakuacijskog stubišta i ograde od čelika kvalitete S 235 u zavarenoj izvedbi. Jednokrako stubište sa podestom se izrađuju od čeličnih profila HOP 140x80x3, HOP 140x80x6, gazišta od rebrastog lima dim. 1300x340x5 mm, podesti 3500x1530x5mm i 1300x1330x5 mm a sve prema projektu konstrukcije (na gazištima i podestima čelo saviti 3 cm). Ograda se sastoji od HOP šavnih cijevi 50x50x3, 30x30x1,5 (sve prema projektu konstrukcije)od čelika kvalitete S235 u zavarenoj izvedbi. Ograda se sasoji od rukohvata, stupova i ispunom od 3 horizontalne šipke30x30x1,5 te koljena. Visina ograde je 110 cm. U cijenu je uračunat sav spojni materijal. AKZ prema uputama na početku poglavlja uključena u cijenu. Obračun po kg za komplet postavljenog stubišta.
nosiva konstrukcija
| kg | 1303 | a' |  | 0
rebrasti lim
| kg | 1260 | a' |  | 0
| UKUPNO B.1. |  |  |  | 0
B.2. | LIMARSKI RADOVI
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.
Izvođač radova je dužan izvršiti predradnje, pomoćne radnje te dobaviti i upotrijebiti pomoćne materijale i opremu kako bi se osigurala projektirana funkcionalnost i estetika građevine:
- skele i zaštitne ograde prema važećim propisima zaštite na radu; - geod.praćenje izvedbe radova; - pregled projektne dokumentacije, izrada radioničkog nacrta, izrada statičkog proračuna spojnog i pričvrsnog materijala, plan montaže, plan održavanja i rukovanja, ovjera od glavnog projektanta; - izvedba svih odvodnih elemenata u skladu sa projektom odvodnje; - riješenje izvedbe vodonepropusnih spojeva, brtvljenja; - antikorozivna zaštita (ukoliko nije tvornički zaštićeni proizvod); - održavanje čistoće i sl.
Osiguranje kvalitete:
Osiguranje provedbe ispitivanja u svrhu dokazivanja kvalitete ugrađenih materijala i sustava, te pribavljanje svih rezulatata ispitivanja, dokaza kvalitete i izjava o sukladnosti.
Izvođač je dužan izraditi plan upravljanja otpadom i sav otpad zbrinuti prema važećim propisima.
Izvođač radova se mora pridržavati važećih propisa zaštite na radu.
1. | Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela tip Kingspan KS1000RW isophenic ili jednakovrijedan proizvod sastavljen od vanjskog lima debljine 0,5 mm, poliesterska boja debljine 25 my, lim kvalitete S280 GD, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline max U = 0,18 W/m2K. Izolacijska jezgra negoriva debljine 120 mm.
Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,022 W/mK prema EN 13165 koja uključuje faktor starenja materijala. Na bočnom spoju panel-panel termička brtva, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Vatrootpornost panela: R30/RE30/REI 30/ REW20 prema EN 13501-2 Reakcija na požar: B s1 d0 - razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove
Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanom od akreditirane EU certifikacijske kuće.Priložiti izjavu o svojstvima sa svim tehničkim karakteristikama panela. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originalni spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podlošci. U cijenu uračunati izradu otvora i opšava oko krovnih svjetlosnih kupola u hali 13a kao i ugradnja potrebne podkonstrukcije. Predviđena je ugradnja 8 krovnih svjetlosnih kupola dimenzija 120x120 cm.
Panel se montira na halu 13a, iznad toplinske podstanice te na dogradnji hale 13, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji.
Jednakovrijedan proizvod:
hala 13a
| m2 | 1438 | a' |  | 0
dogradnja hale 13
| m2 | 107 | a' |  | 0
2. | Dobava, izrada i montaža opšava sljemena na krovu, prema kao prema standardnom Kingspan detalju koji se sastoji od opšava K103a, K102, K101 ili jednakovrijedno koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-u krovnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom da bi se postigla potpuna vodonepropusnost i zrakonepropusnost sljemenog spoja. Obračun po m'.
Jednakovrijedan proizvod:
| m' | 99 | a' |  | 0
3. | Dobava i izvedba standardnog detalja spoja kosine krova sa zidom od panela koji se sastoji iz opšava kao Kingspan K131 i K132 ili neki drugi jednako vrijedan proizvod koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-u krovnih panela, te svim potrebnim brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema uputstvima i detaljima proizvođača Kingspan. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
Jednakovrijedan proizvod:
| m' | 124 | a' |  | 0
4. | Dobava i izvedba detalja spoja višeg zida sa krovom hale 13a te spoja dogradnje hale 13 sa krovom hale 13 koji se sastoji iz opšava iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-u krovnih panela, te svim potrebnim brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
Jednakovrijedan proizvod:
| m' | 49 | a' |  | 0
5. | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivenog spoja kao Kingspan KS1000 AWP IPN Isophenic ili jednakovrijedan, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, sastavljen od vanjskog lima debljine 0,6 mm, u profilaciji po izboru projektanta, poliesterska boja debljine 25 my po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra negorivi IPN Isophenic debljine 100mm.
Koeficijent prolaska topline max U = 0,23 W/m2K. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,022 W/mK prema EN 14509 :2013, koja uključuje faktor starenja materijala. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Vatrootpornost panela: E30/EI15/EW30 prema EN 13501-2 Reakcija na požar: B s1 d0 - razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša dO klasa obzirom na goruće kapljice / otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanom od akreditirane EU certifikacijske kuće.Priložiti izjavu o svojstvima sa svim tehničkim karakteristikama panela. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Zidni panel se montira na južni zid hale 13a, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. U zidni panel se ugrađuje 15 PVC prozora dimenzija 430x105 cm. U cijenu uračunati izradu otvora za prozore kao i podkonstrukcije za iste.
Jednakovrijedan proizvod:
| m2 | 186 | a' |  | 0
6. | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivenog spoja kao Kingspan KS1000 AWP IPN Isophenic ili jednakovrijedan, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, sastavljen od vanjskog lima debljine 0,6 mm, u profilaciji po izboru projektanta, poliesterska boja debljine 25 my po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra negorivi IPN Isophenic debljine 150mm.
Koeficijent prolaska topline max U = 0,15 W/m2K. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,022 W/mK prema EN 14509 :2013, koja uključuje faktor starenja materijala. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Vatrootpornost panela: EI30/EW60 prema EN 13501-2 Reakcija na požar: B s1 d0 - razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša dO klasa obzirom na goruće kapljice / otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanom od akreditirane EU certifikacijske kuće.Priložiti izjavu o svojstvima sa svim tehničkim karakteristikama panela. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Zidni panel se montira na istočni zid hale 13a i na dio sjevernog zida hale 13a, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. U cijenu uračunati izradu otvora za vrata dim. 90x210 kao i podkonstrukcije za ista.
Jednakovrijedan proizvod:
| m2 | 185 | a' |  | 0
7. | Dobava i montaža valovitog pokrovnog lima identičnog okolnom valovitom limu. Valovitim limom zatvara se otvor koji se koristio za prolaz ventilacijskih cijevi južno od ulaza u halu (vidi nacrt). Dimenzije otvora su 200x140 cm. Obračun po m2.
| m2 | 3 | a' |  | 0
8. | Izrada i postavljanje opšava od od cinkotit lima koji se postavlja na spoju krovnog pokrova otvora i zida hale 14. Razvijena širina lima je od 30 do 70cm. Na spoju lima sa zidom postaviti puc lajsnu koja je u cijeni opšava. Svi spojevi su obrađeni prema pravilima struke. U cijenu stavke uračunat sav potreban rad i materijal.
| m' | 6 | a' |  | 0
| UKUPNO B.2. |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
B.1. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
B.2. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
C. | ODVODNJA OBORINSKE VODE
Napomena: - posebno se ne obračunava građevinska pripomoć za sve radove koji se odnose na vodoinstalaterske radove (štemanje, izrada prodora, utora i zatvaranje istih i ako je potrebno žbukanje)
C.1. | MONTAŽERSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja bešumnih cijevi Geberit Silent PP ili neki drugi jedanko vrijedan proizvod za oborinske vertikale u novoj građevini. Cijevi brtviti gumenim brtvama. Cijevi se pričvršćuju uz pomoć originalnih obujmica dodatno izoliranih, koje su uračunate u cijenu. Fazonski komadi (koljena, T-komadi, redukcije itd) se posebno ne obračunavaju , već se isti trebaju obračunati po dužnom metru cijevi. U svemu se držati uputstava o montaži date po proizvođaču cijevi. Obračun je po m' komplet izvedene stavke.
Prije narudžbe obavezno prije provijeriti količinu na licu mjesta. Obračun po m' izvedene stavke.
Jednakovrijedan proizvod:
Φ160
| m' | 190 | a' |  | 0
Φ200
| m' | 35 | a' |  | 0
| UKUPNO C.1. |  |  |  | 0
C.2. | LIMARSKI RADOVI - oluci
1. | Dobava i montaža horizontalnih oluka od cinkotit lima koje se postavljaju na postojeću građevinu - zamjena ouka. Oluci moraju biti postavljeni u padu prema vertikalama. Spoj oluka i krovnog opšava mora biti rješen na pravilan način. U cijenu stavke uračunat sav potreban rad i materijal. Dimenzije provijeriti na licu mjesta. Obračun je po m' izvedene stavke.
Prije narudžbe obavezno prije provijeriti količinu na licu mjesta. Obračun po m' izvedene stavke.
a) oluk 1 oluk se izrađuje od lima razvijene širine 70cm. Korito oluka je 20cm širine i dubine 20cm
| m' | 105 | a' |  | 0
b) oluk 2 oluk između hala 13 i 13a sastoji se od dva dijela. Limenog oluka korita 24/24 . Na mjestima rešetki smanjiti dubinu oluka na 14cm. Na spoju sa halom 13 lim dignuti do visine krova hale 13 te ga spojiti sa opšavnim limom. Opšavni lim ima razviijenu širinu 33cm, a oluk 133cm.
| m' | 72 | a' |  | 0
c) oluk 3 oluk između hala 13a i 16 u razini hale 16 sastoji se od tri dijela. Limenog oluka razvijene širine 100cm, korita dimenzija 30/22 . Unutar ove stavke potrebno je postaviti puc lajsnu prema hali 13a razvijene širine 30cm i opšavni lim razvijene širine 80cm prema hali 16.
| m' | 86 | a' |  | 0
2. | Izrada i postavljanje spojnih lijevaka od cinkotit lima koji se postavlja na vrhu vertikalnih odvodnih cijevi. Lijevak sadrži rešetku za spriječavanje ulaza otpada u sustav. Svi spojevi su obrađeni prema pravilima struke. U cijenu stavke uračunat sav potreban rad i materijal.
Obračun je po m' izvedene stavke.
| m' | 31 | a' |  | 0
3. | Povezivanje svih metalnih masa oluka, limenog krovnog pokrova, čeličnog stubišta i dr. odgovarajućim priborom na temeljni uzemljivač građevine. U cijenu stavke uračunat sav potreban rad i materijal.
Obračun je po komplet izvedenoj stavci.
| komplet | 1 | a' |  | 0
| UKUPNO C.2. - oluci |  |  |  | 0
C. | ODVODNJA OBORINSKE VODE |  |  |  | 0
C.1. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
C.2. | LIMARSKI RADOVI - oluci |  |  |  | 0
D. | BETONSKI I AB RADOVI
Sve radove obavljati stručno i pažljivo sa stručnom radnom snagom, sa svim potrebnim mjerama predostrožnosti pridržavajući se odgovarajućih propisa, da se ne ugrozi stabilnost objekta i životi ljudi. Gdje je stavkom tražena izvedba skošenih vertikalnih rubova armiranobetonskih dijelova konstrukcije obavezno je izvesti na slijedeći način: ubacivanjem u oplatu glatke trokutaste letvice dimenzija 2x2cm. U cijenu su uključeni doprema, montaža, priprema, mazanje, čišćenje, demontaža, odlaganje i odprema oplate, kao i svi potrebni dodatni materijali i rad potrebni za podupiranje, skladištenje i upotrebu oplate. Obračun oplate po m2 oplošja gotovog betonskog elementa. Pri izvedbi armirano betonskih elemenata konstrukcije obavezno koristiti plastične distancere za pridržavanje oplate i armature.
U cijenu radova uključena je dobava i prijevoz gotove betonske mješavine, manipulacija materijala po gradilištu, sve potrebne oplate, ukrućenja i pomoćni alati potrebni za kompletno izvršenje stavki, te kompletan rad za izvršenje stavki. Armatura se obračunava zasebno. Radove treba obavljati tako da se ne ošteti izvedeni dio građevine. Betoniranjem se može započeti tek pošto nadzorni inženjer pregleda oplatu i postavljenu armaturu, te upisom u dnevnik gradilišta dozvoli betoniranje.
Izvoditelj je dužan voditi strogu brigu o HTZ mjerama na gradilištu i to na vlastitu punu odgovornost na svim stavkama rada. Obaveza izvođača je izrada projekta betona i praćenje kvalitete ugrađenog betona te pribavljanje atesta na ugrađeni materijal. Cijena stavke uključuje njegovanje izvedenog betona i zaštitu od pregrijavanja ili smrzavanja. Sve stavke armiranog betona i betona izvoditi prema projektu konstrukcije i planu oplate. U slučaju da izvođač primjeti neusklađenost nacrta armature i plana oplate obavezno mora zaustaviti radove i obavijestiti nadzornog inženjera o nastaloj situaciji.
1. | Betoniranje temelja evakuacionog stubišta. Temelji se betoniraju betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30 u oplati koja se obračunava ovom stavkom. Dimenzije temelja su 50x60cm, duljine 160cm. Betoniraju se 3 temelja. Betoniranje se izvodi uz propisano vibriranje. U cijenu uključiti strojni iskop terena te izvedbu podložnog mršavog betona debljine 5cm, rubne oplate ukoliko je potrebna zbog neprecizne izvedbe iskopa. Podložni beton izvesti 30cm šire od temelja sa svih strana. Obračun po m³ ugrađenog betona sa uključenom oplatom. Sve prema statičkom proračunu. Ugradnja betona strojna. Obračun po m3 gotove stavke.
strojni iskop terena
| m3 | 6.3 | a' |  | 0
podložni beton
| m3 | 0.5 | a' |  | 0
beton
| m3 | 2 | a' |  | 0
zatrpavanje oko temelja
| m3 | 3.8 | a' |  | 0
| UKUPNO D. |  |  |  | 0
D. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
B.2. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
C. | ODVODNJA OBORINSKE VODE
C.1. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
C.2. | LIMARSKI RADOVI - oluci |  |  |  | 0
UKUPNO ODVODNJA OBORINSKE VODE |  |  |  | 0
D. | BETONSKI I AB RADOVI
D. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO D. BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO A+B+C+D |  |  |  | 0
PDV |  |  |  | 0
SVEUKUPNO A+B+C+D |  |  |  | 0
Mjesto i datum: |  |  |  | Ponuditelj:
INVESTITOR:
GRAD RIJEKA
TITOV TRG 3
51000 Rijeka
GRAĐEVINA:
KAZALIŠNE RADIONICE HNK IVANA PL. ZAJCA, na
k.č. 4322/1, 4323/2, 4324 i 4326 k.o. Zamet
Milutina Barača 64
51000 RIJEKA
FAZA
PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT
GRAĐEVINSKI PROJEKT I PROJEKT
HIDROINSTALACIJA
BROJ PROJEKTA:
19/2015
-
GP
T R O Š K O V N I K FAZA 1
- Zamjena pokrova, prozora i izrada pomoćnog montažno-
demontažnog čeličnog stubišta
ZAJ. OZNAKA PROJEKTA:
1990/2015
PROJEKTANTI:
ZDENKA KRUŠIĆ KATALINIĆ, dipl.ing.građ.
PREDRAG BOSNIĆ, dipl.ing.arh.
MIRJANA IVANIŠ MLADENOVIĆ dipl.ing. građ.
GLAVNI PROJEKTANT:
DAMIR POŽGAJ, dipl.ing.str.
Rijeka, 31.12.2015.
DIREKTOR:
ZDENKA KRUŠIĆ KATALINIĆ, dipl.ing.građ.
____
___
__________________________