## NASLOVNA
GRAĐEVINA: | OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA
k.č. 4570/1, 4570/3 k.o. Stari grad
LOKACIJA: | HR – 51000 Rijeka
Trg Ivana Klobučarića 1
INVESTITOR: | GRAD RIJEKA
Korzo 16
HR - 51000 Rijeka
OIB: 54382731928
VRSTA PROJEKTA: | /
SADRŽAJ: | TROŠKOVNIK RADOVA I OPREME
BROJ PROJEKTA: | PR-2-17-046
GLAVNI PROJEKTANT: | DEJAN TOIĆ, mag.ing.aedif.
ODGOVORNA OSOBA: | DEJAN TOIĆ, mag.ing.aedif.
datum i mjesto izrade: | svibanj 2017, Omišalj

## 1_REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
A/ | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
100. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | HRK | 0
200. | LIČILAČKI RADOVI |  |  | HRK | 0
300. | PARKETARSKI RADOVI |  |  | HRK | 0
400. | SANITARNI ČVOROVI |  |  | HRK | 0
500. | STOLARSKI RADOVI |  |  | HRK | 0
600. | OSTALI RADOVI |  |  | HRK | 0
700. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  | HRK | 0
|  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  | UKUPNO [HRK]: | 0
|  |  |  | PDV 25% [HRK]: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO [HRK]: | 0
Mjesto i datum: |  |  | Ponuditelj:

## 100_ZIDARSKI RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
100 | ZIDARSKI RADOVI
| PREDOPIS | U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora i investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.
101 | SANACIJA PUKOTINA NA ZIDOVIMA | Sanacija pukotina na zidovima i stropu prostorije 19 i 23 te na još nekim mjestima.Pukotina se snaira na način da se pukotina proširi, očisti i ispuni elastičnim cementnim mortom , te se zatim pregleta s ubacivanjem mrežice. Širina zahvata 20cm. Obračun po m' izvedenog zida. | m' | 50 |  | 0
102 | OBIJANJE DOTRAJALE ŽBUKE | Mjestimično obijanje dotrajale žbuke sa zidova i stropova, sakupljanje i prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta te utovar u kamion te odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te potrebnu radnu skelu. Obračun po m2 obijene žbuke. | m2 | 30 |  | 0
103 | ZIDARSKI POPRAVAK ZIDOVA I STROPOVA | Dobava i doprema materijala te izvedba grubog i finog žbukanja na mjestima predhodno otučene žbuke. Žbukanje izvesti ručno odgovarajućom vapneno-cementnom žbukom debljine d=2 cm i zaravnavanjem gleterima. Površina mora biti ravna i pripremljena za brušenje i završnu obradu bojanjem akrilnim bojama.Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te potrebnu radnu skelu. Obračun po m² ožbukanog zida. | m2 | 30 |  | 0
104 | DEMONTAŽA ORMARA U SANITARNOM ČVORU | Demontaža ormara u sanitarnim čvorovima (prostorija 11 i 45 na I. i II. Katu) Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu demontiranog ormara. | kom | 2 |  | 0
105 | SANIRANJE OŠTEĆENOG STROPA | Dobava i doprema materijala te ugradnja štuketa preko postojećih drvenih greda na mjestima oštećenja. Žbukanje izvesti odgovarajućom vapneno-cementnom grubom i finom žbukom debljine d=2 cm i zaravnavanjem gleterima. Površina mora biti ravna i pripremljena za brušenje i završnu obradu bojanjem akrilnim bojama. Obračun po m² saniranog stropa. | m2 | 50 |  | 0
106 | RUŠENJE PREGRADNIH ZIDOVA | Pažljivo rušenje pregradnih zidova izvedenih djelom od pregradne cigle i djelo od gipskartonskih ploča širine 10cm uz sva podupiranja. Zaštita okolnih podova, prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta te utovar u kamion te odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te potrebnu radnu skelu. Obračun po m2 srušenog zida. | m2 | 159.5 |  | 0
107 | IZRADA OBLOGE ZIDA | Dobava i doprema materijala te izvedba obloge zida od gipskartonskih ploča na prethodno pripremljenu primarnu konstrukciju. Spojevi bandažirani, gletani i brušeni. Ploha pripremljena za završnu obradu. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene obloge. | m2 | 40 |  | 0
108 | OBZID ODVODNE INSTALACIJE | Obzidavanje postojećih odvodnih instalacija u prostoriji 39 na II.katu sa porobeton blokovima (Ytong ili sl). U cijenu je uključen sav rad i materijal, pomoćna sredstva i pomoćni materijali, zapunjavanje fuga, rezanje blokova. Dimenzija obloge je 20 x 35 cm. Izvedba striktno prema uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene obloge. | m' | 4.3 |  | 0
109 | ZIDANJE PREGRADNOG ZIDA | Zidanje pregradnog zida na ulazu u sanitarni čvor (prostorija 14 II.kat) poroznom modularnom opekom debljine 10 cm sa izvedbom nadvoja. U cijenu je uključen sav rad i materijal, pomoćna sredstva i pomoćni materijali, zapunjavanje fuga, rezanje poluopeke za zidarski vez, završna obrada vertikalnih špaleta otvora | m2 | 6.8 |  | 0
110 | OBRADA ŠLICEVA | Zidarska obrada šliceva (II.kat) na zidovima i stropovima, na mjestima gdje su se rušile pregrade.Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te potrebnu radnu skelu. Obračun po m' . | m' | 83 |  | 0
111 | ZATVARANJE VRATA PREGRADNIM ZIDOM | Zatvaranje postojećih vratiju (između prostorija 3 i 4 na suterenu) sa porobeton blokovima (Ytong ili sl). U cijenu je uključen sav rad i materijal, pomoćna sredstva i pomoćni materijali, zapunjavanje fuga, rezanje blokova. Dimenzija demontiranog otvora je 85 x 225 cm. . Obračun po m2 izvedene obloge. | m2 | 1.95 |  | 0
112 | RUŠENJE KORITA ZA PRANJE | Rušenje korita za pranje u prizemlju (prostorija 38), prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta te utovar u kamion te odvoz na gradski deponij. Korito je dimenzija 130x48x50cm. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te potrebnu radnu skelu. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
113 | ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA- SANITARNI ČVOR | Zidanje pregradnih zidova (prostorija 11, I.kat) poroznom modularnom opekom debljine 10 cm. U cijenu je uključen sav rad i materijal, pomoćna sredstva i pomoćni materijali, zapunjavanje fuga, rezanje poluopeke za zidarski vez, završna obrada vertikalnih špaleta otvora. . Obračun po m2 izvedenog zida. | m2 | 15.5 |  | 0
114 | SANIRANJE ZIDOVA- SANITARNI ČVOROVI | Saniranje zidnih površina na mjestima gdje su se otukle pločice i priprema za postavljanje nove keramike. Žbukanje izvesti odgovarajućom vapneno-cementnom žbukom debljine d=1-2 cm i zaravnavanjem gleterima. Površina mora biti ravna i pripremljena ljepljenje nove keramike. Obračun po m² saniranog zida. | m2 | 235.85 |  | 0
115 | SANIRANJE PODOVA - SANITARNI ČVOROVI | Saniranje podnih površina na mjestima gdje su se otukle pločice i priprema za postavljanje nove keramike. Izvesti u sloju debljine 5-7 cm. Površina mora biti ravna i pripremljena ljepljenje nove keramike. Obračun po m² saniranog poda. | m2 | 69.5 |  | 0
116 | HIDROIZOLACIJA KUPAONICA I BALKONA | Izrada hidroizolacije sanitarnih čvorova elastičnom policementnom masom u dva sloja sa podizanjem hidroizolacije na zidove u visini do 20 cm, koristiti kutnu elastičnu traku. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. | m2 | 69.5 |  | 0
117 | SANIRANJE ZIDOVA | Dobava materijala i izrada tankoslojnog izravnavajućeg sloja zida koji se sastoji od dva sloja ljepila i jednog sloja mrežice. Obračun po m² saniranog zida. | m2 | 45 |  | 0
118 | ZATVARANJE ŠLICEVA | Zidarsko zatvaranje šliceva nakon postave instalacija. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m' šlica.
|  | a) šlicevi 10/10 | m' | 50 |  | 0
|  | b) šlicevi preko 10/10 | m' | 30 |  | 0
119 | PROZORSKE KLUPČICE | Dobava i ugradnja kamenih klupčica (prostorija 13, II.kat) u tonu po izboru Investitora dimenzija 107x30x2cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po komadu istih dimenzija. | kom | 2 |  | 0
100 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 200_LIČILAČKI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
200 | LIČILAČKI RADOVI
201 | ZAŠTITA PODOVA | Dobava i zaštita podova PVC folijom i trakom prilikom izvođenja radova. Obračun po m2 zaštićene površine. | m2 | 1960 |  | 0
202 | STRUGANJE ZIDOVA I STROPOVA | Struganje zidova i stropova do zdrave podloge. Čišćenje i prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta, utovar u kamion te odvoz na garadski deponij i zbrinjavanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, te radnu skelu. Obračun po m² obrade razvijenih površina. | m2 | 2947.5 |  | 0
203 | GLETANJE ZIDOVA I STROPOVA | Gletanje zidova i stropova u dva sloja uz predhodno nanošenje impregnacije, potrebna brušenja i pripremu za ličenje .Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, te radnu skelu. Obračun po m² obrade razvijenih površina. | m2 | 2947.5 |  | 0
204 | LIČENJE ZIDOVA I STROPOVA | Ličenje unutarnjih zidova i stropova disperzivnom bojom u bijelom tonu. Prethodno obaviti sve potrebne predradnje Ličenje se izvodi u broju premaza potrebnom za potpuno prekrivanje površine. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, te radnu skelu. Obračun po m² obrade razvijenih površina. | m2 | 7947.5 |  | 0
205 | LIČENJE ZIDOVA I STROPOVA - PERIVA BOJA | Ličenje unutarnjih zidova i stropova perivom bojom u tonu investitora. Prethodno obaviti sve potrebne predradnje Ličenje se izvodi u broju premaza potrebnom za potpuno prekrivanje površine. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, te radnu skelu. Obračun po m² obrade razvijenih površina. | m2 | 725 |  | 0
206 | LIČENJE CIJEVI CENTRALNOG GRIJANJA | Ličenje cijevi centralnog grijanja u bijelu boju. Prethodno obaviti sve potrebne predradnje, struganje dotrajale boje te pripremu podloge Ličenje se izvodi u broju premaza potrebnom za potpuno prekrivanje površine. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, Obračun po m' obrade razvijenih površina. | m' | 240 |  | 0
200 | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 300_PARKETARSKI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
300 | PARKETARSKI RADOVI
301 | DEMONTAŽA PARKETA | Demontaža dotrajalog parketa komplet s kutnim letvicama.Prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta te utovar u kamion te odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal Obračun po m2 demontiranog parketa. | m2 | 687 |  | 0
302 | PARKETI | Nabava i postavljanje novog hrastovog parketa. Parket se postavlja na pripremljenu podlogu. U jediničnoj cijeni obuhvaćena je postava, dobava i sav potreban materijal, strojno struganje i lakiranje lakom po izboru investitora, i rad. | m2 | 400.25 |  | 0
303 | KUTNE LETVICE | Dobava i postava novih hrastovih kutnih letvica. U jediničnoj cijeni obuhvaćena je postava i vezno sredstvo, sav potreban materijal i rad. Obračun po m' letvica. | m' | 641.5 |  | 0
304 | PRESLAGIVANJE I POPRAVAK PARKETA | Mjestimično preslagivanje, čišćenje i popravak postojećih parketa.Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 saniranog parketa | m2 | 233 |  | 0
305 | LAKIRANJE POSTOJEĆEG PARKETA | Strojno struganje i lakiranje postojećih parketa.U jediničnoj cijeni obuhvaćen je sav potreban materijal, strojno struganje i lakiranje lakom po izboru investitora, i rad. Obračun po m2 lakiranog parketa | m2 | 274 |  | 0
306 | HRASTOV PRAG | Dobava i postava hrastovog praga širine 10cm i dužine do 100cm.U jediničnoj cijeni obuhvaćena je postava, dobava i sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog praga. | kom | 15 |  | 0
307 | METALNI PRAG | Dobava i postava metalnog praga na spoju novog i starog poda. Duljina praga do 100cm.U jediničnoj cijeni obuhvaćena je postava, dobava i sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog praga. | kom | 29 |  | 0
300 | PARKETARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 400_SANITARNI ČVOROVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
400 | SANITARNI ČVOROVI
401 | ZATVARANJE VODE | zatvaranje i otvaranje glavnog ventila vode u objektu prilikom izvođenja radova. | kom | 1 |  | 0
402 | DEMONTAŽA SANITARIJA | Demontaža sanitarne opreme, prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu demontiranih sanitarija.
|  | a) wc školjka s vodokotlićem | kom | 17 |  | 0
|  | b) umivaonik sa sifonom i špinom | kom | 10 |  | 0
|  | c) držači papira, sapuna, ogledala | kom | 30 |  | 0
403 | DEMONTAŽA KER.PLOČICA | Skidanje keramičkih pločica u santarnim čvorovima na zidu i podu , sakupljanje, prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta te utovar u kamion te odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 skinutih pločica. | m2 | 305.5 |  | 0
404 | DEMONTAŽA INSTALACIJA | Ištemavanje i demontaža instalacija dovoda vode iz zida i poda, prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m' demontiranih instalacija. | m' | 100 |  | 0
405 | DEMONTAŽA INSTALACIJA | Ištemavanje i demontaža instalacija dovoda vode iz zida i poda (bez obzira na profil cijevi), prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m' demontiranih instalacija. | m' | 50 |  | 0
406 | MONTAŽA INSTALACIJA - DOVOD | Dobava i postava nove instalacije dovoda vode od PPR cijevi Ø1/2" propisno izoliranih sa utroškom svih potrebnih fazonskih komada. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m' montiranih instalacija. | m' | 100 |  | 0
407 | MONTAŽA INSTALACIJA - DOVOD | Dobava i postava nove instalacije dovoda vode od PPR cijevi Ø3/4" propisno izoliranih sa utroškom svih potrebnih fazonskih komada. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m' montiranih instalacija. | m' | 10 |  | 0
408 | MONTAŽA VENTILA | Dobava i montaža propusnih ventila Ø1/2" sa poniklovanom kapom na novu instalaciju dovoda vode. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu montiranih ventila. | kom | 10 |  | 0
409 | MONTAŽA VENTILA | Dobava i montaža propusnih ventila Ø3/4" sa poniklovanom kapom na novu instalaciju dovoda vode. Obračun po komadu montiranih ventila. | kom | 5 |  | 0
410 | MONTAŽA PREFABRIKACIJE | Dobava i montaža prefabrikacije na postojeću instalaciju dovoda vode 3/4". Obračun po komadu montirane prefabrikacije. | kom | 5 |  | 0
411 | MONTAŽA INSTALACIJA - ODVOD | Dobava i postava instalacije odvoda vode od PVC cijevi Ø50 mm komplet sa utroškom svih potrebnih fazonskih komada. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m' montiranih instalacija. | m' | 40 |  | 0
412 | MONTAŽA INSTALACIJA - ODVOD | Dobava i postava instalacije odvoda vode od PVC cijevi Ø110 mm komplet sa utroškom svih potrebnih fazonskih komada. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m' montiranih instalacija. | m' | 20 |  | 0
413 | MONTAŽA SIFONA | Dobava i postava PVC top-sifona na odvodnoj instalaciji. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu montiranih sifona. | kom | 10 |  | 0
414 | PODNE KER.PLOČICE | Dobava i postava novih podnih protukliznih kermaičkih pločica minimalnih dimenzija 30 x 30 cm u tonu po izboru Investitora. Stavka uključuje sve potrebne prijenose, sav vezni materijal, lajsne i fugiranje. Cijenovni razred poločica do 100kn/m2. Obračun po m2 izvedenih pločica. | m2 | 80 |  | 0
415 | ZIDNE KER.PLOČICE | Dobava i postava novih zidnih kermaičkih pločica minimalnih dimenzija 20 x 50 cm u tonu po izboru Investitora. Stavka uključuje sve potrebne prijenose, sav vezni materijal, lajsne i fugiranje. Cijenovni razred poločica do 100kn/m2. Obračun po m2 izvedenih pločica. | m2 | 250 |  | 0
416 | WC ŠKOLJKE | Dobava i montaža nove wc školjke, komplet sa PVC daskom i vodokotlićem. Stavka uključuje kutni ventil za vodokotlić, tlačnu i ispitnu cijev te sav spojni materijal. Obračun po komadu montiranih wc školjki | kom | 26 |  | 0
417 | UMIVAONICI | Dobava i montaža novog keramičkog umivaonika dimenzija 51-60 cm, komplet sa sifonom i spojnim materijalom. Obračun po komadu montiranih umivaonika. Obračun po komadu montiranih umivaonika | kom | 10 |  | 0
418 | MJEŠALICE | Dobava i montaža nove potisne mješalice za umivaonik, komplet sa odvodnim setom i šipkom za zatvaranje, te svim potrebnim spojnim materijalom. Obračun po komadu montiranih mješalica. | kom | 10 |  | 0
419 | REVIZIONA VRATAŠCA | Dobava i montaža niklovanih revizionih vratašca. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu montiranih vratašca | kom | 5 |  | 0
420 | BOJLERI - DEMONTAŽA | Demontaža postojećeg bojlera, prijenos na deponij gradilišta i odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu demontiranih bojlera. | kom | 2 |  | 0
421 | BOJLERI - MONTAŽA | Dobava i montaža električnog bojelra od 50l, komplet sa ventilom, fleksibilnim cijevima i svim spojnim materijalom. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu montiranih bojlera. | kom | 5 |  | 0
400 | SANITARNI ČVOROVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 500_STOLARSKI RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
500 | STOLARSKI RADOVI
501 | DRVENA VRATA- PODREZIVANJE | Demontaža, podrezivanje i ponovna montaža drvenih vrata.Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu obrađenih vratiju. | kom | 66 |  | 0
502 | DRVENA VRATA- POPRAVAK | Stolarski popravak postojećih drvenih vrata, pripasivanje na postojeći dovratnik, zamjena brave sa kvakama i štitinicima, te zamjena prihvatnika za bravu. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za punu funkcionalnost vrata. Obračun po komadu popravljenih vratiju. | kom | 66 |  | 0
503 | LIČENJE VRATA | Ličenje postojećih drvenih vrata u bijelu boju. Stavka uključuje paljenje stare boje, kitanje i pripremu za ličenje, te ličenje do potpune pokrivenosti podloge. Obračun po komadu ličenih vratiju.
|  | ostalo | m2 | 79.5 |  | 0
|  | štok | m2 | 28 |  | 0
|  | 2.kat | m2 | 238 |  | 0
504 | DRVENA VRATA- DEMONTAŽA | Demontaža postojećih unutarnjih vrata, prijenos na deponij gradilišta, utovar i odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu demontiranih vratiju. | kom | 5 |  | 0
505 | DRVENI DOVRATNIK- DEMONTAŽA | Demontaža postojećih dovratnika bez obzira na dimenzije, prijenos na deponij gradilišta, utovar i odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu demontiranih dovratnika. | kom | 5 |  | 0
506 | DRVENA OSTAKLJENA STIJENA- DEMONTAŽA | Demontaža drvene ostakljene stijene dimenzija 2,50 x 4,00 m, prijenos na deponij gradilišta, utovar i odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu demontirane stijene. Obračun po komadu demontirane stijene. | kom | 1 |  | 0
507 | DRVENI DOVRATNIK- MONTAŽA | Dobava i postava novog drvenog dovratnika na predhodno demontirana mjesta. Cijena uključuje ličenje novog dovratnika uljnom bojom u bijelom tonu. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu montiranih dovratnika. | kom | 4 |  | 0
508 | DRVENA VRATA- MONTAŽA | Dobava i postava novih jednokrilnih drvenih vrata na predhodno demontirana mjesta komplet sa svakom, bravom i okovom. Cijena uključuje ličenje novog dovratnika uljnom bojom u bijelom tonu. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu montiranih vratiju. | kom | 4 |  | 0
509 | ZAMJENA NADSVJETLA | Zamjena postojećeg nadsvjetla dimenzije 180 x 100 cm sa novim. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
500 | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 600_OSTALI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
600 | OSTALI RADOVI
601 | CENTRALNO GRIJANJE - PRAŽNJENJE I PUNJENJE | Pražnjenje i punjenje sustava centralnog grijanja radi demontaže radijatora. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
602 | DEMONTAŽA RADIJATORA | Demontaža radijatora, prijenos na privremeni deponij u objektu te ponovna montaža nakon završetka radova. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu demontiranih radijatora. | kom | 62 |  | 0
603 | FARBANJE RADIJATORA | Farbanje radijatora uljenom bojom. Okvirne dimenzije radijatora su 150 x 60 x 30 cm Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu radijatora. | kom | 62 |  | 0
604 | NOVI RADIJATORI | Dobava i ugradnja novih radijatora. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. | članak | 48 |  | 0
600 | OSTALI RADOVI |  |  |  | HRK | 0

## 700_ELEKTROINSTALATERSKI_RAD.
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
700 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
701 | ZAMJENA VODIČA | Zamjena elektoinstalacije rasvjete vodičem duljine do 10m. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad | m' | 5 |  | 0
702 | ZAMJENA VODIČA | Zamjena elektoinstalacije snage vodičem duljine do 10m. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad | m' | 5 |  | 0
703 | PREKIDAČI | Demontaža starih te dobava i montaža novih prekidača. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad | m' | 80 |  | 0
704 | UTIČNICE | Demontaža dotrajalog rasvjetnog tijela , prijeno materijala na deponij gradilišta i odvoz na gradski deponij. | m' | 160 |  | 0
705 | DEMONTAŽA RASVJETNOG TIJELA | Demontaža dotrajalog rasvjetnog tijela , prijenos materijala na deponij gradilišta i odvoz na gradski deponij. | m2 | 40 |  | 0
706 | MONTAŽA RASVJETNOG TIJELA | Dobava i postava novih led panela dim 60 x 60 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad | kom | 6 |  | 0
706 | UTP KABEL | Dobava i postava UTP mrežnog kabela. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad | m' | 100 |  | 0
706 | KANALICE | Dobava i postava kabelskih kanalica. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad | m' | 30 |  | 0
700 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0